## Voltage Output in PU
| Bus No | Voltage Magnitude (PU) | Voltage Angle
0 | 1 | 1 | 0
1 | 2 | 0.99703 | 0.00025308
2 | 3 | 0.98294 | 0.0016755
3 | 4 | 0.97546 | 0.0028214
4 | 5 | 0.96806 | 0.0039848
5 | 6 | 0.94966 | 0.0023372
6 | 7 | 0.94617 | -0.0016828
7 | 8 | 0.94133 | -0.0010531
8 | 9 | 0.93506 | -0.0023286
9 | 10 | 0.92925 | -0.0034197
10 | 11 | 0.92838 | -0.0032933
11 | 12 | 0.92688 | -0.0031152
12 | 13 | 0.92076 | -0.0047089
13 | 14 | 0.9185 | -0.0060821
14 | 15 | 0.91708 | -0.0067399
15 | 16 | 0.91572 | -0.0071457
16 | 17 | 0.91369 | -0.0084944
17 | 18 | 0.91308 | -0.0086617
18 | 19 | 0.99651 | 6.4172e-05
19 | 20 | 0.99293 | -0.0011049
20 | 21 | 0.99222 | -0.0014428
21 | 22 | 0.99159 | -0.0017979
22 | 23 | 0.97935 | 0.0011347
23 | 24 | 0.97268 | -0.00041373
24 | 25 | 0.96936 | -0.0011764
25 | 26 | 0.94773 | 0.0030265
26 | 27 | 0.94517 | 0.0040061
27 | 28 | 0.93373 | 0.005453
28 | 29 | 0.92551 | 0.0068133
29 | 30 | 0.92195 | 0.0086501
30 | 31 | 0.91779 | 0.0071772
31 | 32 | 0.91688 | 0.006775
32 | 33 | 0.91659 | 0.0066401

## Line Power Loss
| Bus Connection | Real Loss (KW) | Reactive Power Loss (KVAR) | Apparent Loss (KVA)
0 | 1 - 2 | 12.2344 | 6.2342 | 13.7312
1 | 2 - 3 | 51.7898 | 26.3831 | 58.1227
2 | 3 - 4 | 19.9031 | 10.1346 | 22.3348
3 | 4 - 5 | 18.6996 | 9.5228 | 20.9847
4 | 5 - 6 | 38.2468 | 33.015 | 50.5253
5 | 6 - 7 | 1.9144 | 6.3285 | 6.6117
6 | 7 - 8 | 4.8381 | 1.5989 | 5.0955
7 | 8 - 9 | 4.18 | 3.0033 | 5.1471
8 | 9 - 10 | 3.5608 | 2.5239 | 4.3646
9 | 10 - 11 | 0.55384 | 0.18326 | 0.58337
10 | 11 - 12 | 0.8811 | 0.30552 | 0.93256
11 | 12 - 13 | 2.666 | 2.0975 | 3.3923
12 | 13 - 14 | 0.72908 | 0.95974 | 1.2053
13 | 14 - 15 | 0.35692 | 0.31771 | 0.47784
14 | 15 - 16 | 0.28143 | 0.20551 | 0.34848
15 | 16 - 17 | 0.25161 | 0.33596 | 0.41973
16 | 17 - 18 | 0.053131 | 0.04166 | 0.067517
17 | 2 - 19 | 0.16092 | 0.15352 | 0.2224
18 | 19 - 20 | 0.83216 | 0.74988 | 1.1202
19 | 20 - 21 | 0.10076 | 0.11772 | 0.15495
20 | 21 - 22 | 0.043634 | 0.057692 | 0.072335
21 | 3 - 23 | 3.1814 | 2.1744 | 3.8535
22 | 23 - 24 | 5.1437 | 4.0614 | 6.5538
23 | 24 - 25 | 1.2873 | 1.0073 | 1.6346
24 | 6 - 26 | 2.6016 | 1.3244 | 2.9193
25 | 26 - 27 | 3.3284 | 1.6952 | 3.7352
26 | 27 - 28 | 11.2994 | 9.9637 | 15.065
27 | 28 - 29 | 7.8334 | 6.8234 | 10.3885
28 | 29 - 30 | 3.8949 | 1.9843 | 4.3712
29 | 30 - 31 | 1.5936 | 1.5748 | 2.2404
30 | 31 - 32 | 0.21315 | 0.24847 | 0.32737
31 | 32 - 33 | 0.01317 | 0.020473 | 0.024343

## Total Power Loss
| Total Real Losses (KW) | Total Reactive Losses (KVAR) | Total Apparent Losses (KVA)
0 | 202.6679 | 135.1479 | 247.0279

## Error Percentages
Error Percentage
0 | 1
1 | 0.080542
2 | 0.00592
3 | 0.00045527
4 | 3.5021e-05